《化工仪表及自动化》课程教学大纲

| - 课程名称： 化工仪表及自动化 |  |  |  |  |  |  | - 课程类别（必修/选修）： 选修 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 课程英文名称：Chemical Instrumentation and Automation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总学时/周学时/学分：32/2/2 |  |  |  |  |  |  | - 其中实验学时：0 |  |  |  |  |  |
| 先修课程：大学物理、电子电工技术、化工原理、仪器分析等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 授课时间：1-16周、星期一、3-4节 |  |  |  |  |  |  | - 授课地点：松山湖校区6E-304 |  |  |  |  |  |
| - 授课对象：2015级应用工艺1班和2班，2015级应化卓越1班，2015应用化学2班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 开课院系： 化学工程与能源技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 任课教师姓名/职称：张存芳/讲师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 联系电话：15016805936/617936 |  |  |  |  |  |  | - Email:272375280@qq.com |  |  |  |  |  |
| - 答疑时间、地点与方式：1.每次上课的课前、课间和课后，采用一对一的问答方式；2.充分利用现代网络资源，进行远程答疑；3.课外在12F202答疑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 课程考核方式：开卷（ ） 闭卷（√ ） 课程论文（ ） 其它（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教材： 厉玉鸣主编，《化工仪表及自动化》（第五版），北京：化学工业出版社，2011 - 教学参考资料： 俞金寿主编，《过程自动化及仪表》，化学工业出版社， 2002 杨丽明主编，《化工自动化及仪表》，化学工业出版社， 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 课程简介： 《化工仪表及自动化》是化学工程与工艺、应用化学专业的专业必修课和制药工程专业的学科选修课。该课程从自动控制系统的基本概念入手，系统地讲述构成自动控制系统的各个基本环节，包括被控对象、测量元件及变送器、显示仪表、自动控制仪表、执行器等；以及简单控制系统、复杂控制系统、新型控制系统与计算机控制系统；最后结合化工生产过程讲述几种典型化工单元操作的控制方案。 通过对本门课程的学习，使学生掌握基本的自动控制方面的知识；通过对常见热工参数的测量原理、常规仪表的基本功能、自动控制系统基于微分方程的基本分析方法等有一个基本性的及系统性的了解，从而便于在生产实践中能根据生产工艺及自动控制两个方面的要求，为自动控制系统的设计提供合理的、准确的工艺条件及数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 课程教学目标 - 掌握化工仪表及自动化的基本概念、理论和专业知识； - 掌握主要工艺参数 (温度、压力等)的检测方法及其仪表的工作原理及特点； - 为自控设计提供正确的工艺条件和数据； - 具备基本自动化仪表分析和应用能力； - 激发学生专业兴趣，培养化工行业之职业道德及社会责任感 |  |  |  |  |  | - 本课程与学生核心能力培养之间的关联：（应用化学、应用工艺）： 运用数学、检测技术、自动化、化工基础科学理论和工程知识的能力。 提高利用化工仪表及自动化的观点、方法来分析、解决化工生产、工程设计、科学研究中有关实际问题的能力。 - 执行化工或自动化仪表所需技术及使用工具的能力。 - 具备计划管理、有效沟通与团队合作的能力。 运用基础理论以创新思考及独立解决复杂问题的能力。 具备资料搜集与分析能力并运用于专业化学的专题研究与书报讨论之能力。 理解工程伦理及安全等社会责任，具备良好的职业道德。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 本课程与学生核心能力培养之间的关联（应化卓越）： 运用数学、检测技术、自动化、化工基础科学理论和工程知识的能力。 提高利用化工仪表及自动化的观点、方法来分析、解决化工生产、工程设计、科学研究中有关实际问题的能力。 - 具备工程设计方法与管理能力并运用于工程实务之能力。 - 执行化工或自动化仪表所需技术及使用工具的能力。 - 具备计划管理、有效沟通与团队合作的能力。 运用基础理论以创新思考及独立解决复杂问题的能力。 - 运用基础理论以创新思考及独立解决复杂问题的能力。 - 理解工程伦理，及安全、卫生、环保等社会责任，具备良好的国际视野和良好的职业道德。 |  |  |  |  |  |  |
| - 理论教学进程表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周次 | 教学主题 |  | 教学时长 | 教学的重点与难点 |  |  |  | 教学方式 |  | 作业安排 |  |  |
| 1 | 绪论 |  | 2 |  | 化工生产自动化以及自动化生产的目的、发展情况及趋势，自动化在化学工程中的应用情况，本课程的学习目标以及对学生的学习要求 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课堂讨论：本课程在化工生产中以及对化工专业学生来说学习本课程的重要性 |  |
| 2 | 自动控制系统基本概念 |  | 2 |  | 自动控制系统基本概念 自动化的主要内容，自动控制系统的组成及方框图表示方法 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课堂讨论：方框图的表示方法及意义 |  |
| 3 | 管道及仪表流程图，自动控制系统的分类 |  | 2 |  | 控制点工艺流程图图形符号表示方法、常规控制流程图；自动控制系统的分类 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课堂讨论：正确识读常规控制流程图 |  |
| 4 | 自动控制系统的过渡过程和品质指标 |  | 2 |  | 自动控制系统的过渡过程和品质指标，影响控制系统过渡过程品质的主要因素 |  |  |  | 课堂讲授 |  | 课后作业：关于自动控制系统品质指标的计算 |  |
| 5 | 过程特性及其数学模型 |  | 2 |  | 化工过程的特点及其描述方法；对象数学模型的建立：机理建模一阶对象和二阶对象，实验建模 |  |  |  | 课堂讲授 |  | 课堂讨论：关于对象模型建立的方法 |  |
| 6 | 描述对象特性的参数 |  | 2 |  | 放大系数K、时间常数T、滞后时间 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课后作业：有关对象特性参数的计算 |  |
| 7 | 检测仪表的概述 |  | 2 |  | 测量过程与测量误差、仪表的性能指标与仪表的分类 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课后作业：仪表准确度等级和灵敏度的计算 |  |
| 8 | 压力检测及仪表 |  | 2 |  | 测压仪表、弹簧式压力计、压力计的选用与安装 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课后作业：压力计选用 |  |
| 9 | 流量检测及仪表 |  | 2 |  | 概述、差压式流量计、转子流量计、电磁流量计、流量计的选型 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课堂讨论：各种流量计的特点及应用场合 |  |
| 10 | 物位检测及仪表 |  | 2 |  | 物位检测仪表的分类、差压式液位变送器、物位测量仪表的选型 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课堂讨论：差压式液位变送器零点迁移问题 |  |
| 11 | 温度检测及仪表 |  | 2 |  | 热电偶和热电阻温度计的结构组成和测量原理，补偿导线的选用与冷端温度补偿的方法，温度仪表的选用与安装 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课堂讨论：冷端温度补偿的方法 |  |
| 12 | 自动控制仪表 |  | 2 |  | 控制仪表的发展情况，基本控制规律及其对系统过渡过程的影响 ，双位控制、比例控制、积分控制、微分控制的特点及模型 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课后作业：几种控制理论的模型的特点及应用场合 |  |
| 13 | 执行器 |  | 2 |  | 气动执行器、阀门定位器与电-气转换器、电动执行器，执行器气开气闭形式及其选择、控制阀的流量特性 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课堂讨论：执行器的正、反作用 |  |
| 14 | 简单控制系统 |  | 2 |  | 简单控制系统的结构与组成，被控变量的选择操、纵变量的选择、测量元件特性的影响 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课堂讨论：被控变量、操纵变量的选择原则 |  |
| 15 | 复杂控制系统 |  | 2 |  | 串级控制系统组成原理、特点及应用；串级控制系统主、付控制器控制规律的选择；其他复杂控制系统的基本特点及组成。 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课堂讨论：常见复杂控制系统的基本原理、特点及应用。 |  |
| 16 | 典型化工单元的控制方案 |  | 2 |  | 流体输送设备的自动控制、传热设备的自动控制 |  |  |  | 讲授与讨论 |  | 课堂讨论：离心式压缩机防喘振控制的一般方法，掌握离心泵和往复泵控制方案的特点 |  |
| 合计： |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 成绩评定方法及标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核形式 |  | 评价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 权重 |
| 考勤 |  | 无故缺课一次，扣除考勤分10分。无故缺席五次以上，直接以不及格处理，百分制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |
| 课后作业 |  | 每次讲课完毕，教师均会根据所讲内容以及需要延伸的内容，提出具体要求，布置相关作业，作业的评分标准为（A、B、C、D、E）四个等级，其中A代表90分，B代表80分，C代表70分，D代表60分，E代表0分。取每次成绩的平均分，百分制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |
| 期末考试 |  | 闭卷，按照期末考试成绩进行评价，百分制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |
| 大纲编写时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 系（部）审查意见： 。 系（部）主任签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、课程教学目标：请精炼概括3-5条目标，并注明每条目标所要求的学习目标层次（理解、运用、分析、综合和评价）。本课程教学目标须与授课对象的专业培养目标有一定的对应关系

2、学生核心能力即毕业要求或培养要求，请任课教师从授课对象人才培养方案中对应部分复制（http://jwc.dgut.edu.cn/）

3、教学方式可选：课堂讲授/小组讨论/实验/实训

4、若课程无理论教学环节或无实践教学环节，可将相应的教学进度表删掉。